**Alle fertigen Medizinprodukte werden nach der Aufbereitung wie folgt gekennzeichnet:**

|  |
| --- |
| Eingeschweißtes Sterilgut: im unsterilen Bereich (oberer Rand) |
| Steri-Krepp-Päckchen: auf dem Siegel-Klebeband |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maßnahme durchgeführt?** | **Ja**  | **nein** |
| Prozeß-Indikator steril-unsteril ausgewertet? |  |  |
| Name Sterilgutassisten\*in (Kürzel) beschriftet? |  |  |
| Chargennummer beschriftet? |  |  |
| Sterilisationsdatum beschriftet? |  |  |

(Mindest-Lagerdauer/Verfallsdatum: 6 Monate in staubdichten Schubladen)

* Inhalt Standard-Päckchen: Schere, Pinzette, Nadelhalter, Skalpellgriff
* Inhalt eingeschweißtes Sterilgut: Päckchen mit Präparierschere, Häkchen und feiner Pinzette , Einzel-Instrumente (Küretten, scharfe Löffel etc.)

Alle Fragen mit „Ja“ beantwortet?

Name Sterilgutassistent\*in: Datum: Unterschrift:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:****Datum:** | **Geprüft von:****Datum:** | **Version:** | **CL Kennzeichnung aufbereiteter Medizinprodukte.doc Seiten:1** |