Stand: Juni 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Art. Nr. Aes** | **Bezeichnung** | **Einstufung** | **Anzahl** |
| BC 605 | Präparierschere groß | kritisch A | 1 |
| BD 963 R | Splitterpinzette | kritisch A | 2 |
| BC 165 R | Präparierschere klein | kritisch A | 7 |
| BD 665 | chirurg. Pinzette fein | kritisch A | 7 |
| OA 336 R | Wundhäkchen klein | Kritisch A | 7 |
|  | Wundhächen groß | Kritisch A | 2 |
| 232 B | Ringkürette | Kritisch A | 6 |
| BC 521 R  NV 123-130 | Nagelschere | Kritisch A | 2  1 |
| BB 73  BB 073 R | Skalpellgriffe  Doppelskalpellgriff | Kritisch A | 23  1 |
| BD 537 | chirurg. Pinzette | Kritisch A | 31 |
| BC 141 R | Spitze Schere gebogen | Kritisch A | 30 |
| BD 027 R | Anatomische Pinzette | Kritisch A | 9 |
| BC 140 R | Spitze Schere | Kritisch A | 6 |
| BH 111 | Gefäßklemmchen | Kritisch B | 5 |
| BM 235 | Nadelhalter groß | Kritisch B | 2 |
| BM 205 R  AESBM236  R | Nadelhalter klein | Kritisch B | 25  1 |
| FK 636  FK 637 | Scharfe Löffel groß | Kritisch A | 1  1 |
| FK 614 R  FK 613 R  FK 632  FK 6221  AESFK637  AESFK622  AESFK845  keine Nr. | Scharfe Löffel klein | Kritisch A | 7  3  4  1  1  2  1  1 |
| 10-0551 | Nagelzangen | Kritisch B | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:**  **Datum:** | **Geprüft von:**  **Datum:** | **Version:** | **CL Instrumentenliste.doc**  **Seiten:1** |