****

|  |
| --- |
| Qualitätshandbuch der Praxis Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **CL Instrumentenliste** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Art. Nr. Aes** | **Bezeichnung** | **Einstufung** | **Anzahl** |
| BC 605 | Präparierschere groß | Kritisch A | 1 |
| BD 963 R | Splitterpinzette | Kritisch A | 2 |
| BC 165 R | Präparierschere klein | Kritisch A | 7 |
| BD 665 | Chirurg. Pinzette fein  | Kritisch A  | 7 |
| OA 336 R | Wundhäkchen klein | Kritisch A | 7 |
|  | Wundhäkchen groß | Kritisch A | 2 |
| 232 B | Ringkürette | Kritisch A | 6 |
| BC 521 RNV 123-130 | Nagelschere | Kritisch A | 21 |
| BB 73BB 073 R | SkalpellgriffeDoppelskalpellgriff | Kritisch A | 231 |
| BD 537 | Chirurg. Pinzette | Kritisch A | 31 |
| BC 141 R | Spitze Schere gebogen | Kritisch A | 30 |
| BD 027 R | Anatomische Pinzette  | Kritisch A | 9 |
| BC 140 R | Spitze Schere | Kritisch A | 6 |
| BH 111 | Gefäßklemmchen | Kritisch B | 5 |
| BM 235 | Nadelhalter groß | Kritisch B | 2 |
| BM 205 RAESBM236R | Nadelhalter klein | Kritisch B | 251 |
| FK 636FK 637 | Scharfe Löffel groß | Kritisch A | 11 |
| FK 614 RFK 613 RFK 632FK 6221AESFK637AESFK622AESFK845keine Nr. | Scharfe Löffel klein | Kritisch A | 73411211 |
| 10-0551 | Nagelzangen | Kritisch B | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:****Datum:** | **Geprüft von:****Datum:** | **Version:** | **CL Instrumentenliste.docx****Seiten: 1** |